____________________________________________________________________________________________________

429950,Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,  ул. Промышленная, 69

ИНН- 2124020490, КПП- 212401001    Тел. (8352) 73-70-73, 75-60-10, 44-49-28, факс. 75-60-10,

E-mail: signalplus@inbox.ru .Р/сч. 40702810075040101126 в Чувашском отделении №8613           Сбербанка России г.Чебоксары, к/с 30101810300000000609, БИК 049706609

___________________________________________________________________________________

« 1 »  мая   2021 г.

Уважаемые господа!

Предприятие ООО «Сигнал-Плюс» г. Новочебоксарск предлагает Вашему вниманию рассмотреть возможность поставки следующей продукции:

Оповещатель звуковой ЗВЛП и ЗВЛФ

| Наименование | Напряжение | Розничная цена с НДС | Оптовая цена с НДС (от 5 шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Оповещатель звуковой ЗВЛП ток переменный | 220V,380V, 127V,110V, 36V,24V,12V | 3456,00 руб. | 2952,00 руб. |

| Наименование | Напряжение | Розничная цена с НДС | Оптовая цена с НДС (от 5 шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Оповещатель звуковой ЗВЛФ ток постоянный | 220V, 127V,110V, 36V,24V,12V | 3558,00 руб. | 3042,00 руб. |

| Оповещатель электроакустический звуковой ЗВЛП и ЗВЛФ предназначены преимущественно для подачи звуковых и световых сигналов в системах тревожной сигнализации складских и производственных помещениях промышленных предприятий. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
| мощность Вт, не более |  |  |  |  |  | 100 |
| сила звука ДБ, не менее |  |  |  |  |  | 95 |
| прочность изоляции, В |  |  |  |  |  | 1500 |
| сопротивление изоляции, МОм |  |  |  |  |  | 20 |
| вид климатического исполнения |  |  |  |  |  | УХЛ5 |
| степень защиты |  |  |  |  |  | IPX5 |
| масса, кг не более |  |  |  |  |  | 1,6 |

Доставка продукции производится : транспортными компаниями «ПЭК», «Деловые линии»  и др.

Контактные телефоны :

(8352) 73-70-73, 75-60-10, моб.48-70-78, 44-49-28

Заявки направляйте по тел/факс: (8352) 75-60-10  или E-mail: signalplus@inbox.ru

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!