____________________________________________________________________________________________________

429950,Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,  ул. Промышленная, 69

ИНН- 2124020490, КПП- 212401001    Тел. (8352) 73-70-73, 75-60-10, 44-49-28, факс. 75-60-10,

E-mail: signalplus@inbox.ru .Р/сч. 40702810075040101126 в Чувашском ОСБ №8613 г.Чебоксары

Новочебоксарское отд.№8102 г.Новочебоксарск, к/с 30101810300000000609, БИК 049706609

___________________________________________________________________________________

1 июля 2021 г.

Коробка

испытательная переходная (КИП)

В соответствии с ПУЭ-76, раздел I, п. 1-5-23 трансформаторные трехфазные счетчики

необходимо подключать через испытательную переходную коробку, которая применяется для подключения трехфазных индукционных и электронных счетчиков, обеспечивая закорачивание вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене, а также включение образцового счетчика для поверки без отключения нагрузки потребления.

Аналог изделий: КИ10, ТВ6.672112, КИ У3, АППК-687228.001, ИКК, ЛИМГ 301591.009

АНПК 687228.001, МКЮР  301591.000                                                                                           Технические характеристики

Габаритные размеры 68х220х33 мм. Масса не более 0,4 кг.

Условия эксплуатации: температура окружающей среды -40...+60 оС;

Контактные соединения 2,5-6мм²

Материал: поликарбонат (ударопрочный, негорючий)

Исполнение крышки: из прозрачного или непрозрачного поликарбоната

Контактная группа: латунь или оцинкованная сталь

Задняя часть закрывается крышкой из негорючего полиамида

| Наименование | Цена с НДС 20% |  |
| --- | --- | --- |
|  | ОПТ от 100шт | Розница |
| Коробка испытательная переходная (оцинкованная сталь) Прозрачная крышка | 157,20 180,00 | 188,40 216,00 |
| Коробка испытательная переходная (латунь) Прозрачная крышка | 216,00 225,60 | 259,20 271,20 |

Заявки направляйте по тел/факс: (8352) 75-60-10, 73-70-73  или E-mail: signalplus@inbox.ru